# EJE

FICHA TÉCNICA · LUMINARIA DE MESA / AMBIENTAL

Luminaria de geometría esencial compuesta por un cuerpo vertical de madera que sostiene un volumen lumínico orientado horizontalmente. El difusor frontal genera una iluminación cálida y uniforme, mientras la perilla de madera integra el accionamiento al lenguaje material de la pieza.

# DATOS GENERALES

| Tipología | Luminaria de mesa / ambiental |
| --- | --- |
| Uso | Interior |
| Dimensiones generales (An × Pr × Al) | 14 × 19 × 35 cm |
| Peso | 1 kg |
| Longitud de cable | 1.50 m |
| Accionamiento | Switch ON/OFF con perilla de madera |

# MATERIALES Y ACABADOS

| Cuerpo | Madera recuperada |
| --- | --- |
| Difusor frontal | Acrílico opalino |
| Acabado de madera | Rubio Monocoat |
| Cable | Cable eléctrico con revestimiento textil |

# ILUMINACIÓN

| Fuente de luz | LED SMD reemplazable |
| --- | --- |
| Base / conexión | G4 |
| Marca de la fuente | ECOLAMPS |
| Potencia | 7 W |
| Flujo luminoso | 360 lm |
| Temperatura de color | 3000 K · luz cálida |
| Tensión | 220 V AC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Índice de reproducción cromática | CRI ≥ 80 |
| Protección de la fuente | IP20 |
| Vida útil declarada de la fuente | 35,000 h |
| Regulación | No dimmable |

# OBSERVACIONES

Las vetas, tonalidades, marcas e imperfecciones propias de la madera recuperada forman parte de la identidad de cada pieza, por lo que pueden existir variaciones naturales entre unidades.

La fuente G4 es reemplazable. Para conservar el carácter lumínico previsto para Eje, se recomienda utilizar una fuente LED equivalente de 3000 K y compatible con 220 V AC. La luminaria utiliza accionamiento ON/OFF y no está diseñada para regulación mediante dimmer.