# VECTOR

FICHA TÉCNICA · LUMINARIA DE MESA ORIENTABLE

Luminaria de mesa orientable elaborada en madera recuperada. Su cuerpo lumínico puede inclinarse hacia arriba o hacia abajo, permitiendo dirigir la luz según el espacio y la necesidad de uso.

# DATOS GENERALES

| Tipología | Luminaria de mesa orientable |
| --- | --- |
| Uso | Interior |
| Dimensiones generales (An × Pr × Al) | 25 × 10 × 35 cm |
| Movimiento | Inclinación vertical del cuerpo lumínico · arriba / abajo |
| Accionamiento | Switch ON/OFF con perilla de madera |
| Longitud de cable | 1.50 m |

# MATERIALES Y ACABADOS

| Cuerpo | Madera recuperada |
| --- | --- |
| Difusor | Acrílico opalino |
| Acabado de madera | Rubio Monocoat |
| Cable | Cable eléctrico con revestimiento textil |

# ILUMINACIÓN

| Fuente de luz | LED SMD reemplazable |
| --- | --- |
| Base / conexión | G4 |
| Marca de la fuente | ECOLAMPS |
| Potencia | 7 W |
| Flujo luminoso | 360 lm |
| Temperatura de color | 3000 K · luz cálida |
| Tensión | 220 V AC |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Índice de reproducción cromática | CRI ≥ 80 |
| Protección de la fuente | IP20 |
| Vida útil declarada de la fuente | 35,000 h |
| Regulación | No dimmable |

# OBSERVACIONES

Las vetas, tonalidades, marcas e imperfecciones propias de la madera recuperada forman parte de la identidad de cada pieza, por lo que pueden existir variaciones naturales entre unidades.

La fuente G4 es reemplazable. Para conservar el carácter lumínico previsto para Vector, se recomienda utilizar una fuente LED equivalente de 3000 K y compatible con 220 V AC. La luminaria utiliza accionamiento ON/OFF y no está diseñada para regulación mediante dimmer.